## 1化学发光
第一包 化学发光分析仪
设备
序号 | 技术参数及配置要求 | 规格型号 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元）
1 | 1.全自动处理:样本与试剂条码自动识别、样本自动混匀、原管上样,自动孵育及反应、自动读数与数据处理、液面感应及检测； 2.检测模式：支持随机、批量、急诊模式； 3.支持样本类型：血清、血浆。 4.样本位≥60个。 5.工作/待机要求：测试速度≥200测试/小时，24小时待机。 6.首个出结果时间：≤15min。 |  |  |  |  | 1
试剂及耗材
序号 | 名称 | 包装规格 | 报价 （元） | 挂网价 （元） | 流水号 | 成本单价 （元/ml） | 每测试 用量（ml） | 每测试 单价（元） | 每年 标本量 | 年试剂 成本 | 医院原每测试单价 （元） | 注册 证号 | 生产 厂家
0 | 例（以后各包均按此方式填报） | 2×30ml/盒 | 120 | 130 | 111111 | 20 | 5 | 100 | 10000 | 1000000 | 详见注4
1 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒(Hs-cTnI)
2 | 高敏肌钙蛋白I校准品
3 | 脑肭肽检测试剂盒（BNP）
4 | 脑肭肽校准品
5 | 肌红蛋白检测试剂盒（MYO）
6 | 肌红蛋白校准品
7 | 高敏肌钙蛋白I、脑肭肽、肌红蛋白复合质控品
8 | 清洗液
9 | …
10 | 合计 | [8 empty] | 0
注：1、不限于以上所列试剂及耗材，各供应商根据所提供设备情况自行增加必需的试剂及耗材，未报价的视为免费提供，如果既不报价又不承诺免费提供的将取消其中标资格。 2、成本单价填报要符合逻辑，即成本单价=报价÷包装规格总量，如果出现逻辑错误将做无效投标文件处理；每测试用量应合理估算，只能是大于或等于实际用量，如果发现实际使用中比投标时偏高，将可能被取消中标资格或合同。 3、采血管不计算在报价内，但应包括吸头、反应杯等专用耗材。 4、肌钙：35.75元/测试；肌红：38.16元/测试；脑钠肽：102.16元/测试。

## 2血球
第二包 血细胞分析仪
设备
序号 | 技术参数及配置要求 | 规格型号 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元）
2 | 1.检测原理：激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色。 2.红细胞血小板检测原理：双鞘流技术+阻抗法。 3.白细胞总数计数：激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色。 4.白细胞五分类检测模式及用量： 全血模式用量≤90ul，实现CBC+Diff五分类； 末梢血模式用量≤30ul，实现CBC+Diff五分类。 5.幼稚细胞检测：提供幼稚粒细胞定量检测结果，包括异常幼稚粒细胞，异常淋巴细胞，原始细胞等。 6.异常结果提示功能：自动提示异常标本的复检。 |  |  |  |  | 1
试剂及耗材
序号 | 名称 | 包装规格 | 报价 （元） | 挂网价 （元） | 流水号 | 成本单价 （元/ml） | 每测试 用量（ml） | 每测试 单价（元） | 每年 标本量 | 年试剂 成本 | 医院原每测试单价 （元） | 注册 证号 | 生产 厂家
0 | 例（以后各包均按此方式填报） | 2×30ml/盒 | 120 | 130 | 111111 | 20 | 5 | 100 | 10000 | 1000000 | 详见注4
1 | 血细胞分析用溶血剂
2 | 血细胞分析用染色液
3 | 清洗液
4 | 血液分析仪用质控品
5 | 血细胞分析仪用校准品
6 | 血细胞分析用稀释液
7 | …
8 | 合计 | [8 empty] | 0
注：1、不限于以上所列试剂及耗材，各供应商根据所提供设备情况自行增加必需的试剂及耗材，未报价的视为免费提供，如果既不报价又不承诺免费提供的将取消其中标资格。 2、成本单价填报要符合逻辑，即成本单价=报价÷包装规格总量，如果出现逻辑错误将做无效投标文件处理；每测试用量应合理估算，只能是大于或等于实际用量，如果发现实际使用中比投标时偏高，将可能被取消中标资格或合同。 3、采血管、子弹头等耗材不计算在报价内。 4、血细胞分析：6.42元/测试

## 3血气
第三包 血气分析仪
设备
序号 | 技术参数及配置要求 | 规格型号 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元）
1 | 1.检测项目：PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、nTBil、SO2、总血红蛋白，氧合血红蛋白，还原血红蛋白，碳氧血红蛋白，高铁血红蛋白。 2.样本类型：动脉、静脉、动静脉混合血。 3.样本量：≤100ul。 4.一体化抛弃型分析试剂包（包含电极、管路、进样针、试剂及定标等）。 5.质控方式：独立的全自动质控试剂盒，自动设置并执行质控，原装液体质控。 6.全自动液体定标，可根据使用需求调整定标间隔时间。 7.试剂包有多重规格可选。 |  |  |  |  | 1
试剂及耗材
序号 | 名称 | 包装规格 | 报价 （元） | 挂网价 （元） | 流水号 | 成本单价 （元/ml） | 每测试 用量（ml） | 每测试 单价（元） | 每年 标本量 | 年试剂 成本 | 医院原每测试单价 （元） | 注册 证号 | 生产 厂家
0 | 例（以后各包均按此方式填报） | 2×30ml/盒 | 120 | 130 | 111111 | 20 | 5 | 100 | 10000 | 1000000
1 | 血气测定试剂盒
2 | 血气质控品
3 | …
4 | 合计 | [8 empty] | 0
注：1、不限于以上所列试剂及耗材，各供应商根据所提供设备情况自行增加必需的试剂及耗材，未报价的视为免费提供，如果既不报价又不承诺免费提供的将取消其中标资格。 2、成本单价填报要符合逻辑，即成本单价=报价÷包装规格总量，如果出现逻辑错误将做无效投标文件处理；每测试用量应合理估算，只能是大于或等于实际用量，如果发现实际使用中比投标时偏高，将可能被取消中标资格或合同。 3、采血管等耗材不计算在报价内。