## 1化学发光
第一包 化学发光分析仪
设备
序号 | 技术参数及配置要求 | 规格型号 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元）
2 | ▲1、方法学为吖啶脂标记直接发光法或循环增强发光法等。 ★2、须包含的测试项目：肌红蛋白（Myo）、高敏肌钙蛋白I（TnI-Ultra）、B型脑利钠钛（BNP）、β-hcg、孕酮、高敏肌钙蛋白T等。 ▲3、检测速度≥200测试/小时/台，24小时待机。 ▲4、支持样本类型：血清、血浆、全血、微量全血等。 ▲5、试剂系统：单模块试剂位≥40个，工作中可随时添加，任意放置，连续装载。 6、具备冷藏功能。 7、最小样本用量≤15ul。 ▲8、首个出结果时间：<10min。 9、可与我院LIS/HIS连接。 10、设备全自动检测，无需手工加样。 11、加样方式：自动化一次性tip加样。 ▲12、样本类型支持微量杯、原始采血管等，且具备自动识别功能。 13、校准类型：所有项目2点定标、主曲线定标等。 ▲14、需提供2020及2021年，品牌在国家卫生部室间质评建组数据，单项目实验组≥90家。 15、配备中文报告系统（含中文软件）。 |  |  |  |  | 1
试剂及耗材
序号 | 名称 | 包装规格 | 报价 （元） | 挂网价 （元） | 流水号 | 成本单价 （元/ml） | 每测试 用量（ml） | 每测试 单价（元） | 每年 标本量 | 年试剂 成本 | 医院原每测试单价 （元） | 注册 证号 | 生产 厂家
0 | 例（以后各包均按此方式填报） | 2×30ml/盒 | 120 | 130 | 111111 | 20 | 5 | 100 | 10000 | 1000000 | 详见注4
1 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒(Hs-cTnI) | [6 empty] | 0 | 22626 | 0
2 | 高敏肌钙蛋白I校准品 | [6 empty] | 0 | 12 | 0
3 | 脑肭肽检测试剂盒（BNP） | [6 empty] | 0 | 10815 | 0
4 | 脑肭肽校准品 | [6 empty] | 0 | 12 | 0
5 | 肌红蛋白检测试剂盒（MYO） | [6 empty] | 0 | 22626 | 0
6 | 肌红蛋白校准品 | [6 empty] | 0 | 12 | 0
7 | 高敏肌钙蛋白I、脑肭肽、肌红蛋白复合质控品 | [6 empty] | 0 | 365 | 0
8 | 清洗液 | [6 empty] | 0 | 56455 | 0
9 | … | [6 empty] | 0 |  | 0
10 | 合计 | [8 empty] | 0
注：1、不限于以上所列试剂及耗材，各供应商根据所提供设备情况自行增加必需的试剂及耗材，未报价的视为免费提供，如果既不报价又不承诺免费提供的将取消其中标资格。 2、成本单价填报要符合逻辑，即成本单价=报价÷包装规格总量，如果出现逻辑错误将做无效投标文件处理；每测试用量应合理估算，只能是大于或等于实际偏高不能偏低，如果发现实际使用中比投标时偏高，将可能被取消中标资格或合同。 3、采血管不计算在报价内，但应包括吸头、反应杯等专用耗材。 4、肌钙：35.75元/测试；肌红：38.16元/测试；脑钠肽：102.16元/测试。

## 2血球
第二包 血细胞分析仪
设备
序号 | 技术参数及配置要求 | 规格型号 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元）
2 | ★1、检测原理：WBC计数和分类: 半导体激光+流式细胞技术DNA/RNA核酸荧光染色 RBC、PLT计数: 双鞘流技术+阻抗法 HGB测定: SLS无氰化物血红蛋白检测法。 ▲2、幼稚细胞检测能提供定量参数(百分比和绝对值)； 3、检测速度：CBC+Diff≥60个样本/小时。 ▲4、进样方式：带自动穿刺进样器，有自动、手动进样模式、末梢血预稀释进样模式等。 5、检测模式：具备两种以上检测模式（包含全血和末梢血预稀释模式）。 6、微量血实现五分类技术： 全血≤90ul，实现CBC+Diff五分类； 末梢血≤30ul，实现CBC+Diff五分类。 7、可同时实现两种模式的白细胞计数分类（WBC模式和WBC+Diff模式）。 8、具有取样针内外壁自动清洗功能。 ▲9、线性范围： WBC：0-400×109/L RBC：0－8×1012/L HGB：0-250 g/L PLT：0-5000×109/L ▲10、精密度： WBC：≤3% RBC：≤1.5% HGB：≤1.5% PLT：≤4% 10、报警提示功能：具有异常样本的提示报警功能。 11、质控和校准：提供与仪器同品牌、原厂配套SFDA注册的质控品和校准品，有独立校准系统，原厂校准品应能提供可溯源性文献，保证分析质量。 12、异常结果提示功能：能自动提示异常标本的复检。 |  |  |  |  | 1
试剂及耗材
序号 | 名称 | 包装规格 | 报价 （元） | 挂网价 （元） | 流水号 | 成本单价 （元/ml） | 每测试 用量（ml） | 每测试 单价（元） | 每年 标本量 | 年试剂 成本 | 医院原每测试单价 （元） | 注册 证号 | 生产 厂家
0 | 例（以后各包均按此方式填报） | 2×30ml/盒 | 120 | 130 | 111111 | 10 | 5 | 50 | 10000 | 500000 | 详见注4
1 | 血细胞分析用溶血剂 | [6 empty] | 0 | 29200 | 0
2 | 血细胞分析用染色液 | [6 empty] | 0 | 29200 | 0
3 | 清洗液 | [6 empty] | 0 | 29200 | 0
4 | 血液分析仪用质控品 | [6 empty] | 0 | 730 | 0
5 | 血细胞分析仪用校准品 | [6 empty] | 0 | 2 | 0
6 | 血细胞分析用稀释液 | [6 empty] | 0 | 29200 | 0
7 | … | [6 empty] | 0 |  | 0
8 | 合计 | [8 empty] | 0
注：1、不限于以上所列试剂及耗材，各供应商根据所提供设备情况自行增加必需的试剂及耗材，未报价的视为免费提供，如果既不报价又不承诺免费提供的将取消其中标资格。 2、成本单价填报要符合逻辑，即成本单价=报价÷包装规格总量，如果出现逻辑错误将做无效投标文件处理；每测试用量应合理估算，只能是大于或等于实际偏高不能偏低，如果发现实际使用中比投标时偏高，将可能被取消中标资格或合同。 3、采血管、子弹头等耗材不计算在报价内。 4、血细胞分析：6.42元/测试

## 3血气
第三包 血气分析仪
设备
序号 | 技术参数及配置要求 | 规格型号 |  | 生产厂家 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元）
2 | ▲1、可一次性检测PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、nTBil、SO2、总血红蛋白，氧合血红蛋白等，无需另加模块。 2、样本类型：动脉、静脉、动静脉混合血等。 3、进样器的种类：可连接注射器和毛细管，无需适配器。 ▲4、进样口：独立进样口可随意更换（不收取相关费用），无需拆机清洗。 5、样本量：≤135ul。 6、出报告时间：≤120S。 ▲7、进样方式：全自动进样，能自动提醒并排除小气泡和微血凝块。 ▲8、试剂：一体化配套分析试剂包（包含试剂及电极等）,无需购买其它耗材。 9、定标方式：全自动定标校准，无需单独试剂或气体定标。 ▲10、主机无管路及进样针、电极卡等需定期更换的收费耗材（不收取相关费用）。 11、试剂包有多重规格可选。 |  |  |  |  | 1
试剂及耗材
序号 | 名称 | 包装规格 | 报价 （元） | 挂网价 （元） | 流水号 | 成本单价 （元/ml） | 每测试 用量（ml） | 每测试 单价（元） | 每年 标本量 | 年试剂 成本 | 医院原每测试单价 （元） | 注册 证号 | 生产 厂家
0 | 例（以后各包均按此方式填报） | 2×30ml/盒 | 120 | 130 | 111111 | 10 | 5 | 50 | 10000 | 500000
1 | 血气测定试剂盒 | [6 empty] | 0 | 3988 | 0
2 | 血气质控品 | [6 empty] | 0 | 365 | 0
3 | … | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 合计 | [8 empty] | 0
注：1、不限于以上所列试剂及耗材，各供应商根据所提供设备情况自行增加必需的试剂及耗材，未报价的视为免费提供，如果既不报价又不承诺免费提供的将取消其中标资格。 2、成本单价填报要符合逻辑，即成本单价=报价÷包装规格总量，如果出现逻辑错误将做无效投标文件处理；每测试用量应合理估算，只能是大于或等于实际偏高不能偏低，如果发现实际使用中比投标时偏高，将可能被取消中标资格或合同。 3、采血管等耗材不计算在报价内。