## Sheet1
附件1：项目清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 参考型号及配置要求 |  | 报价
1 | 宫腔双极电切镜 | 1套 | 含柱状晶体镜、被动双极工作套件、可旋转连续灌流电切镜鞘（内鞘）、可旋转连续灌流电切镜鞘（外鞘）、标准鞘芯，能配艾尔博S300电外科系统
2 | CAMP宫腔镜检查镜系统 | 1套 | 含宫腔镜、连续灌流鞘、操作鞘
3 | 皮肤镜图像处理工作站 | 1台 | 采用光学镜头，图像采集方法为非偏振光法、偏振光法和浸润法，支持手柄图像采集方式，需彩色图文报告
4 | 电子胆道镜 | 1台 | 国产纤维胆道镜，能配腹腔成像系统使用，用于直视下观察胆管、肝管、处理结石病变
5 | 脑卒中三维治疗仪 | 1套 | 带超声辐射、激光辐射、神经肌肉电刺激三位一体功能，报价包含仪器及消耗配件的价格
6 | 多通道输注工作站 | 5套 | 能与注射和输液模块任意组合，即插即用，包含5套工作站一拖六，每个工作站配2个输液泵、4个注射泵
7 | 纤维支气管软镜 | 1台
8 | 可调节支撑喉镜手术器械 | 2 | 支撑架 | 螺旋调节
|  |  | 窥喉管 | 前联合
|  |  | 窥喉管 | 小下额
|  |  | 窥喉管 | 大
|  |  | 窥喉管 | 小
|  |  | 喉内窥镜 | 12°Φ4*185mm 广角
|  |  | 喉用钳 | 0°精细款
|  |  | 喉用钳 | 30°精细款
|  |  | 喉用钳 | 30°精细款，细头可调角度
|  |  | 喉用钳 | 左弯精细款
|  |  | 喉用钳 | 右弯精细款
|  |  | 喉用钳 | 左弯70°精细款
|  |  | 喉用钳 | 右弯70°精细款
|  |  | 喉用钳 | 左弯70°精细款
|  |  | 喉用钳 | 右弯70°精细款
|  |  | 喉用钳 | 0°三角头 切割
|  |  | 喉用钳 | 45°三角头 切割
|  |  | 喉用钳 | 左弯
|  |  | 喉用钳 | 右弯
|  |  | 喉用钳 | 有齿0°
|  |  | 喉剪 | 直
|  |  | 喉剪 | 左弯
|  |  | 喉剪 | 右弯
|  |  | 喉剪 | 15°
|  |  | 喉用钳 | 持针器
|  |  | 手柄 | Φ2*250mm
|  |  | 喉刀 | Φ2*250mm
|  |  | 喉针 | Φ2*250mm
|  |  | 喉钩 | Φ2*250mm
|  |  | 吸引管 | Φ3mm
专用消毒盒