附件一：

项目清单内容及要求

| 项目名称 | 主要内容 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 大竹县人民医院门诊大楼5楼屋面（原神经内科）板房改造工程 | 原板房拆除费及运输、处置费、搭建岩棉夹芯板房、室内吊顶天棚安装、踢脚线砖、更换损坏的地面砖、给水管（DN20）、排水管（DN50）、配管（DN20）、配线(2.5mm2)、配线(4.0mm2)、插座、平板灯、双联开关一切工作内容。 | 197660.00（其中含暂列金为8320.30，暂列金在报价中不得变动，否则视为废标。结算时暂列金使用以实际发生的增加工作量为准。） |