## Sheet1
附件1： 乳房活检系统及耗材报价表
设备报价表
序号 |  | 品名 | 数量 | 单位 |  | 产品要求 |  |  |  | 规格型号 |  | 生产企业 |  | 单价（元） |  | 总价（元）
1 |  | 乳房活检系统 | 1 | 台 |  | 1、穿刺探针有三通管设计，可以通过穿刺针输送液体冲洗局部或术中需要； 2、影像引导：超声引导、核磁引导、三维立体定位引导等； 3、适用不同病变组织取样，且可连续取样； 4、影像可见病灶的活检取样及部分或完整切除； 5、具有8G、11G、14G等多种规格刀头可供选择，获取标本量最大可达0.6×2.3cm； 6、内置旋转内切刀头，切割组织完成后自动停止工作； 7、具有手动和自动取样装置，配备引导手柄一套； 8、显示屏可显示旋切刀工作状态，在切除模式下有紧急制动功能，可根据实际情况停止旋切，并可操作主机； 9、组织标本与液体分离采集，组织标本干净清晰容易分拣，无需用生理盐水冲洗； 10、控制方式包含手控和脚踏开关控制等； 11、术中可以放置标记夹； 12、穿刺方式：单次穿刺，多次切割； 13、术中出血处理：连续真空吸取。 14、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）免费维保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，免费维保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
耗材报价表
序号 |  | 名称 | 产品要求 |  | 生产企业 |  | 医疗器械注册证号 | 商品代码 | 国家医保医用耗材编码 |  | 单位 |  | 投标单价（元） |  | 年预估采购数量 | 年预估采购金额（元）
1 |  | 一次性使用乳房旋切活检针 | 与乳房活检系统配套使用 | [7 empty] | 个 |  |  |  | 80 | 0
2 |  | …
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
3、耗材报价表中年预估采购金额=投标单价×年预估采购数量，不得修改表中计算公式，否则按无效投标文件处理。
4、仪器相关配套耗材请自行增加并报价，不报者视为免费提供使用。
投标单位（盖章）：
法人或授权代表（签字）：
年 月 日