## Sheet1
附件一
肌肤影像分析仪等医疗器械征询项目设备报价清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 需求设备功能 | 报价产品名称 | 型号规格 | 设备功能 | 生产企业名称 | 注册证号 | 报价（万元） | 配套设备清单 | 备注及说明
1 | 肌肤影像分析仪 | 1 | 该仪器可观察皮肤表浅层及透视到真皮层，检查表皮及真皮层的各种色素、斑点、皱纹、纹理、炎症、红血丝等情况，为医学美容诊疗提供重要的检测数据。 | [7 empty] | 1、如果所提供的产品是进口产品，请注明是否有无国产产品，并说明与国产品牌的主要优势。 2、所征询产品均为报价产品正常工作的整套产品，并注明主要设备配置清单 。
2 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 用于人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，以达治疗的目的，产品还可以光学图形扫描后，可用于减轻中老年面部细小皱纹。
3 | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 用于改善皮肤外观治疗、血管性疾病、皮肤表浅的色素性疾病及减少毛发的治疗
4 | Q开关Nd:YAG激光治疗机 | 1 | 该产品在医疗机构中使用，1064nm激光临床用于祛蓝、黑纹刺；532nm激光临床用于治疗雀斑。
5 | 爱尔博内科电刀 | 1 | 用于内镜下组织切割、凝血、治疗，具有内镜专用电切模式，可开展内镜下粘膜下剥离ESD、息肉切除、消化道止血、EMR、POEM和ERCP等内镜手术，能够和全球所有品牌的内镜通用。
6 | 客观听觉测试平台 | 1 | 听力损失的客观评估
7 | 耳鼻喉动力系统 | 1 | 适用于耳鼻手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、一时磨削、刨削处理等。
8 | 高频手术系统 | 1 | 该设备能在脑外科手术中保护脑组织。
9 | 自体血液回收机 | 1 | 用于出血量400ml以上的外科手术中患者自体血液的收集、过滤、分离和清洗。
10 | 过氧乙酸灭菌器 | 1 | 适用于患者端联接电线电缆、光学镜片和玻璃镜头、硬式内窥镜、导管和手术器械的灭菌。
11 | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 用于血管性疾病、皮肤表浅的色素性疾病及减少毛发的辅助治疗。
12 | 便携式视野计 | 1 | 在医疗机构中使用，用于测量人眼的视野。
13 | CT脑灌注 | 1 | 在原飞利浦IngenuityCore128（64层，128排）CT功能上，增加动态扫描功能和高级CT脑灌注分析软件。
14 | 血细胞分离机 | 1 | 产品用于临床收集血小板、血浆、红细胞和单个核细胞。
15 | 载玻片书写仪 | 1 | 该设备能蜡块与切片一一对应，少出差错；便于切片的保存，方便患者查询；提高工作效率。
16 | 包埋盒书写仪 | 1 | 用于包埋盒编号，规范且便于包埋盒的保存。
17 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站 | 2 | 适用于神经肌肉功能障碍的辅助治疗。
18 | 糖尿病治疗仪 | 1 | 在医疗机构中，配合药物或不用药物辅助治疗2型糖尿病并发症。
19 | 眼震视图仪 | 1 | 主要用于眩晕病症检查。
20 | 良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 | 1 | 由专业人员操作在医疗机构内用于辅助诊断眩晕症，并对水平及后半规管良性阵发性位置性眩晕症进行治疗。