附件一：

项目清单内容及要求

| 项目名称 | 主要内容 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 大竹县人民医院内科大楼手术室辅助房间改造工程 | 普通胶合板门制作安装、过梁、12mm厚钢化磨砂玻璃隔断、12mm厚钢化磨砂玻璃地弹门、平面砂浆找平层、地面和墙面防水、UPVC塑料排水管、地漏、蹲便器、水龙头、墙面砖、地面砖、砌砖、抹灰、墙面装饰板、墙面乳胶漆、堵下水管漏点、塑料管PP-R、钻孔、砖砌体拆除、余方弃置等一切工作内容。 | 67127.14 |