大竹县人民医院蒸汽管道改造项目

市场调研及价格征询

采购项目名称：大竹县人民医院蒸汽管道改造项目

采购项目编号：竹医总采【2026-1-19】号

采购人：大竹县人民医院

供应商名称（盖章）：

一、参加现场报价的供应商应提供的资料：

1、有效的营业执照副本复印件加盖鲜章；

2、营业执照法定代表人的身份证复印件加盖鲜章；

3、非营业执照法定代表人参加地提供：①授权委托书加盖鲜章；②法定代表人身份证复印件加盖鲜章；③授权代表身份证复印件加盖鲜章；

4、供应商具备有效期内，国家行政机关颁发的特种设备生产许可证书。（提供扫描件加盖供应商鲜章）

一、项目概况

本项目采购人大竹县人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院。大竹县人民医院蒸汽管道改造项目是对医院锅炉房至消毒供应中心（含锅炉至分气缸）蒸汽管道提供改造服务。本项目为交钥匙工程，供应商的报价是供应商响应本项目内容、范围、要求等全部工作的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，包括且不限于：配件费、人工费用、运输费、搬运费、运损费、税费等满足本项目需求的全部费用。

二、采购标的

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ108*4.5（通径DN100） | 12.0 | 米 | 1#锅炉主蒸汽管至分汽缸 |
| 2 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ108*4.5（通径DN100） | 13.0 | 米 | 2#锅炉主蒸汽管至分汽缸 |
| 3 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ73*4.0（通径DN65） | 202.0 | 米 | 锅炉房分汽缸至消毒供应室 |
| 4 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ25*2.5（通径DN20） | 20.0 | 米 | 分支蒸汽管道及疏水阀管道 |
| 5 | 煨弯（有直段大弯） | φ108（通径DN100） |  | 8.0 | 个 |  |
| 6 | 煨弯（有直段大弯） | φ76（通径DN65） |  | 12.0 | 个 |  |
| 7 | 碳钢异径三通 | 通用型号 | 详见备注 | 2.0 | 个 | DM65 |
| 8 | 法兰（碳钢） | DN100，PN16 |  | 4.0 | 个 |  |
| 9 | 法兰（碳钢） | DN65，PN16 |  | 4.0 | 个 |  |
| 10 | 法兰（碳钢） | DN20，PN16 |  | 8.0 | 个 |  |
| 11 | 截止阀 | J41H-25 | DN100 | 4.0 | 个 |  |
| 12 | 截止阀 | J41H-25 | DN65 | 2.0 | 个 |  |
| 13 | 截止阀 | J41H-16 | DN20 | 1.0 | 个 |  |
| 14 | 调压阀/减压阀/稳压阀 | 通用型号 | 详见备注 | 3.0 | 套 |  |
| 15 | 自由浮球式疏水阀 | CS41H | DN20，PN16 | 1.0 | 个 |  |
| 16 | Y型过滤器 | Y型，适用蒸汽 | DN65，PN16 | 1.0 | 个 |  |
| 17 | Y型过滤器 | Y型，适用蒸汽 | DN20，PN16 | 1.0 | 个 |  |
| 18 | 普通压力表 | Y150 | 0-1.6MPa | 2.0 | 块 | 含三通旋塞、弯管、检验等 |
| 19 | 支架（通用） | 通用型号 | 详见备注 | 40.0 | 套 |  |
| 20 | 离心玻璃棉管 | φ108（通径DN100） |  | 25.0 | 米 | 包工包料 |
| 21 | 离心玻璃棉管 | φ76（通径DN65） |  | 202.0 | 米 | 包工包料 |
| 22 | 铝皮铠装 | φ108（通径DN100） | δ=0.5mm | 25.0 | 米 | 包工包料 |
| 23 | 铝皮铠装 | φ76（通径DN65） | δ=0.5mm | 202.0 | 米 | 包工包料 |
| 24 | 辅材费 | 配套 | 氧乙炔/紧固/密封/防腐 | 1.0 | 批 |  |
| 25 | 安装费 | 通润锅炉 | 详见备注 | 280.0 | 米 | 含旧管道拆除，及新管道、弯头、三通及阀门仪表等安装 |
| 26 | 设计费 | 详见备注 |  | 1.0 | 项 | 具有压力管道设计资质的设计院设计出图盖章 |
| 27 | 特种设备施工手续 | 详见备注 |  | 1.0 | 米 | 施工告知、请检、现场检验、竣工资料、出具监检报告 |
| 28 | 射线探伤/无损检测 | 通用型号 | 详见备注 | 1.0 | 项 |  |
| 29 | 运输/交运费 | 公司-客户 | 详见备注 | 1.0 | 项 |  |

- 三、项目要求

1、成交供应商应严格按已确认的施工图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。施工过程中，成交供应商必须严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，成交供应商必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由成交供应商自行承担。

2、成交供应商应保证管理人员未经采购人同意不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

3、成交供应商应提供详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的方案，以确保安全施工，施工过程中成交供应商违反安全施工要求导致的任何意外事故，采购人不承担赔偿责任。

4、成交供应商在工程施工全过程中要认真做好成品保护。因失窃或失火造成的损失均由成交供应商负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向成交供应商索赔。

5、成交供应商应在施工前，须提供详细的技术组织措施，确保按时完工。成交供应商因工程需要进行夜间施工时，应提前告知，得到采购人认可后，方可施工，且必须采取措施降低噪音，并做好沟通协调工作。

6、施工期间，所有施工人员的食宿均由成交供应商自行安排。

四、其他要求

1、成交供应商提供的材料产品必须保证是全新、未使用过的、采用材料是符合，国家标准、行业标准、三级甲等医院运行管理及本项目的技术要求的材料。

2、在正式开工之前，应对场地进行实际的测量勘定，避免因设计偏差影响整个施工结果未能达到采购人预期效果的，由此造成的损失由成交供应商承担。

3、在正式施工前，应做好施工防护工作，避免在施工过程中对周边造成破损，如给采购人造成损失的，损失由成交供应商承担。

4、在施工前应根据现场实际情况及国家规范要求及采购人院区管理要求提供设计图纸，并根据双方已经核对确认的设计图纸提供要求的技术服务，认真对材料的采购、连接、组装，调试进行严格的试验和检验，以确保完全符合设计要求，按时交付给采购人。

5、现场项目负责人必须专职履行现场管理工作。如有违反，采购人有权终止合同，所造成的损失由成交供应商负责，但征得采购人同意的除外。

6、成交供应商应使用训练有素的相关人员，持证上岗，按施工技术规范和质量验收规范施工。

7、根据项目的具体情况应编制详细的施工组织设计（包括施工方案和技术措施、质量管理体系与措施（包括但不仅限于材料、设备质量保证措施等）、施工进度管理与控制、安全生产措施、主要施工机械设备的选用和布置，并经采购人批准。

8、提供质量保修期内的售后服务。

9、供应商需按采购人的要求办理相关动火作业许可。

10、成交供应商在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经采购人复查同意，达到设计和规范要求，可申请工程验收。采购人按国家、行业规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。成交供应商对所施工的工程要保证及时通过国家认可的机构组织的质量验收，保证根据采购人的要求及时交验，否则承担由此给采购人造成的损失。

11、在施工过程中要注意对环境的保护。施工过程中出现一切安全事故，均由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

12、施工工程进度计划及保证措施必须符合采购人的工程进度要求，保证措施具有实际保证效力。

13、材料供应需跟上施工工程进度，满足整体项目的工程质量和进度要求。

14、供应商在施工过程中须严格履行安全文明施工，并遵守采购人相关规定。供应商必须合理安排施工时间，错峰施工，施工场界环境噪声排放须严格遵守国家、工程所在地标准规定（就高执行），确保人身安全，并避免对周边小区居民生活造成影响。

15、为满足节能环保要求，供应商应当选用符合规定要求的材料设备，并在响应文件中提供相应的证明材料。

16、其他说明见控制价编制说明，另附册。

五、商务要求

（一）合同的履行期限

自合同签订之日起至2026年4月30日前完成施工。

（二）项目履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。

（三）项目付款方式及验收方式

采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，成交供应商必须在本项目验收合格后，给采购人提供验收相关全套资料并开具国家认可的足额有效发票，采购人在收到成交供应商前款所述有效票据及材料后，90日内转账支付成交供应商合同费用，否则采购人有权拒绝付款（一般纳税人应开具增值税发票）。

（四）违约责任

供应商必须严格按照国家相关法律法规和本文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则成交供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从成交供应商的合同款中扣除违约金，成交供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求成交供应商承担违约金及违约责任：

（1）项目履行期限内，成交供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则成交供应商违约，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（2）成交供应商提供的服务根本违约，致使合同的目的不能实现的，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（3）成交供应商延迟履约，即成交供应商应向采购人提供的服务未按合同约定时间完成竣工的，成交供应商每有一天违约行为，扣款1000元/天。

（4）成交供应商所提供的服务瑕疵违约，与本文件要求或采购人采购需求不符的，成交供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时成交供应商每有一次瑕疵违约行为，采购人将扣除成交供应商结算款200元，供应商出现3次本款所列违约行为，成交供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

2、如因成交供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

供应商价格征询表

| 项目名称：大竹县人民医院蒸汽管道改造项目 项目编号：竹医总采【2026-1-19】号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ108*4.5（通径DN100） | 12.0 | 米 | 1#锅炉主蒸汽管至分汽缸 |
| 2 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ108*4.5（通径DN100） | 13.0 | 米 | 2#锅炉主蒸汽管至分汽缸 |
| 3 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ73*4.0（通径DN65） | 202.0 | 米 | 锅炉房分汽缸至消毒供应室 |
| 4 | 无缝钢管 | 20#，GB/T8163-2018 | φ25*2.5（通径DN20） | 20.0 | 米 | 分支蒸汽管道及疏水阀管道 |
| 5 | 煨弯（有直段大弯） | φ108（通径DN100） |  | 8.0 | 个 |  |
| 6 | 煨弯（有直段大弯） | φ76（通径DN65） |  | 12.0 | 个 |  |
| 7 | 碳钢异径三通 | 通用型号 | 详见备注 | 2.0 | 个 | DM65 |
| 8 | 法兰（碳钢） | DN100，PN16 |  | 4.0 | 个 |  |
| 9 | 法兰（碳钢） | DN65，PN16 |  | 4.0 | 个 |  |
| 10 | 法兰（碳钢） | DN20，PN16 |  | 8.0 | 个 |  |
| 11 | 截止阀 | J41H-25 | DN100 | 4.0 | 个 |  |
| 12 | 截止阀 | J41H-25 | DN65 | 2.0 | 个 |  |
| 13 | 截止阀 | J41H-16 | DN20 | 1.0 | 个 |  |
| 14 | 调压阀/减压阀/稳压阀 | 通用型号 | 详见备注 | 3.0 | 套 |  |
| 15 | 自由浮球式疏水阀 | CS41H | DN20，PN16 | 1.0 | 个 |  |
| 16 | Y型过滤器 | Y型，适用蒸汽 | DN65，PN16 | 1.0 | 个 |  |
| 17 | Y型过滤器 | Y型，适用蒸汽 | DN20，PN16 | 1.0 | 个 |  |
| 18 | 普通压力表 | Y150 | 0-1.6MPa | 2.0 | 块 | 含三通旋塞、弯管、检验等 |
| 19 | 支架（通用） | 通用型号 | 详见备注 | 40.0 | 套 |  |
| 20 | 离心玻璃棉管 | φ108（通径DN100） |  | 25.0 | 米 | 包工包料 |
| 21 | 离心玻璃棉管 | φ76（通径DN65） |  | 202.0 | 米 | 包工包料 |
| 22 | 铝皮铠装 | φ108（通径DN100） | δ=0.5mm | 25.0 | 米 | 包工包料 |
| 23 | 铝皮铠装 | φ76（通径DN65） | δ=0.5mm | 202.0 | 米 | 包工包料 |
| 24 | 辅材费 | 配套 | 氧乙炔/紧固/密封/防腐 | 1.0 | 批 |  |
| 25 | 安装费 | 通润锅炉 | 详见备注 | 280.0 | 米 | 含旧管道拆除，及新管道、弯头、三通及阀门仪表等安装 |
| 26 | 设计费 | 详见备注 |  | 1.0 | 项 | 具有压力管道设计资质的设计院设计出图盖章 |
| 27 | 特种设备施工手续 | 详见备注 |  | 1.0 | 米 | 施工告知、请检、现场检验、竣工资料、出具监检报告 |
| 28 | 射线探伤/无损检测 | 通用型号 | 详见备注 | 1.0 | 项 |  |
| 29 | 运输/交运费 | \ | 详见备注 | 1.0 | 项 |  |
| 供应商为完成本项目的其他费用（内容格式自理） |  |  |  |  |  |  |
| 项目合计总费用（元） |  | 小写金额： 元 大写：（人民币 ） |  |  |  |  |

我方已阅读本项目市场调研及价格征询的全部内容，并清楚知晓其含义且无异议，参与本项目并进行价格征询报价。

本文件请供应商逐页盖章 。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：