
大竹县人民医院层流净化系统过滤器市场调研及价格征询
（需供应商逐页盖章）

本项目拟采购品目
	品名
	名称
	型号
	数量

	1
	中效过滤器
	300*300*400*3B（F8）
	3

	2
	
	300*600*400（F8）
	3

	3
	
	350*650*400（F8）
	3

	4
	
	350*650*400*3B（F8）
	9

	5
	
	600*300*400（F8）
	10

	6
	
	600*300*400*6B（F8）
	5

	7
	
	600*600*400（F8）
	21

	8
	
	650*300*400（F8）
	3

	9
	
	650*600*400（F8）
	3

	10
	初效过滤器
	300*300*46（G4）
	3

	11
	
	300*600*46（G4）
	3

	12
	
	350*650*46（G4）
	12

	13
	
	600*300*46（G4）
	15

	14
	
	600*600*46（G4）
	21

	15
	
	650*300*46（G4）
	3

	16
	
	650*600*46（G4）
	3

	17
	亚高效过滤器
	600*600*150
	6

	18
	
	600*300*150
	6

	19
	液槽高效过滤器
	490*490*93
	22

	20
	
	590*590*93
	12

	21
	
	360*360*93
	9

	22
	
	490*490*93
	23

	23
	
	590*590*93
	15

	24
	高效过滤器
	610*305*292
	57

	25
	PCR实验室
初效过滤器
	592*290*46
	3

	26
	
	592*592*46
	1

	27
	PCR实验室
中效过滤器
	592*592*381
	1

	28
	
	287*592*381
	2

	29
	PCR实验室
高效过滤器
	320*320*90
	11

	30
	
	484*484*90
	5

	31
	负压病房初效过滤器
	395*595*46
	2

	32
	
	530*565.46
	4

	32
	负压病房中效过滤器
	395*595*381*4B
	2

	33
	负压病房高效过滤器
	965*480*90
	3


二、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；    
7、本项目不接受联合体投标；
三、技术要求
（1）成交供应商提供的货物（包括零部件）是全新的，未使用过的，表面应光洁平整，无划痕、锈斑、压痕、无碰撞痕迹和损伤，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
    （2）成交供应商所提供的产品应满足所用场合的环保及防火性要求。
    （3）成交供应商提供的产品应经生产厂家的质量检验部门检验合格后方可出厂，并在交货时提供对应产品的相关检验报告和产品合格证明资料。
    （4）成交供应商提供的产品性能除序号所对应规格产品的技术指标（包含：效率级别、迎面风速m/s、额定风量下的效率（E）%、额定风量下的初阻力（∆Pi）Pa、材质）外，其余性能还须符合或优于《空气过滤器》（GB/T 14295-2019）、《高效过滤器》（GB/T 13554-2020）、《空气过滤器用滤料》（JG/T 404-2018）等要求。（供应商提供承诺函）
   （5）采购清单内的产品规格为采购人人工测量，可能会存在测量误差（最大允许误差范围内），成交供应商签订合同后需实地测量且经采购人确认后，按照实际尺寸供货。
   （6）成交供应商提供的货物制造质量出现问题由其应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商负担。
   （7）送货时间：成交供应商接采购人书面通知之日起五日内送达至采购人指定地点。最终采购量以实际需求采购量为准，最终结算金额以成交单价和实际发生的数量结算。
大竹县人民医院层流净化系统过滤器市场价格调研表

	品名
	名称
	型号
	数量
	单价

	1
	中效过滤器
	300*300*400*3B（F8）
	3
	

	2
	
	300*600*400（F8）
	3
	

	3
	
	350*650*400（F8）
	3
	

	4
	
	350*650*400*3B（F8）
	9
	

	5
	
	600*300*400（F8）
	10
	

	6
	
	600*300*400*6B（F8）
	5
	

	7
	
	600*600*400（F8）
	21
	

	8
	
	650*300*400（F8）
	3
	

	9
	
	650*600*400（F8）
	3
	

	10
	初效过滤器
	300*300*46（G4）
	3
	

	11
	
	300*600*46（G4）
	3
	

	12
	
	350*650*46（G4）
	12
	

	13
	
	600*300*46（G4）
	15
	

	14
	
	600*600*46（G4）
	21
	

	15
	
	650*300*46（G4）
	3
	

	16
	
	650*600*46（G4）
	3
	

	17
	亚高效过滤器
	600*600*150
	6
	

	18
	
	600*300*150
	6
	

	19
	液槽高效过滤器
	490*490*93
	22
	

	20
	
	590*590*93
	12
	

	21
	
	360*360*93
	9
	

	22
	
	490*490*93
	23
	

	23
	
	590*590*93
	15
	

	24
	高效过滤器
	610*305*292
	57
	

	25
	PCR实验室
初效过滤器
	592*290*46
	3
	

	26
	
	592*592*46
	1
	

	27
	PCR实验室
中效过滤器
	592*592*381
	1
	

	28
	
	287*592*381
	2
	

	29
	PCR实验室
高效过滤器
	320*320*90
	11
	

	30
	
	484*484*90
	5
	

	31
	负压病房初效过滤器
	395*595*46
	2
	

	32
	
	530*565.46
	4
	

	32
	负压病房中效过滤器
	395*595*381*4B
	2
	

	33
	负压病房高效过滤器
	965*480*90
	3
	


( 报价供应商名称 )已完全确认上述信息，结合货物服务所有内容进行合理的市场报价。                          

  报价供应商（盖章）：

年   月   日

PAGE  


