
大竹县人民医院污水在线监测系统运行维护服务采购需求调查
（需供应商逐页盖章）

一、潜在供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规规定的其他条件；    
7、本项目不接受联合体投标； 

二、采购人未来需采购标的
采购人将下表中的污水在线监测系统交给供应商运行维护，由供应商负责提供每周上门服务，供应商应遵守我国相关法律法规和行业标准，确保我院污水在线监测系统正常运行，各项检测设备检测标准和数值准确正常，且按时向环保行政部门正常上传数据。

（一）污水在线监测系统维护设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	氨氮在线

自动监测仪
	山东龙发环保

科技有限公司

设备型号：LFH2013
	1套

	2
	数据采集

传输仪
	广州博控自动化技术有限公司设备型号：K37A
	1套

	3
	COD在线水质

分析仪
	山东龙发环保

科技有限公司

设备型号：LFH2001
	1套

	4
	明渠流量计

（含巴歇尔槽）
	北京九波声迪

科技有限公司

设备型号：

WL-1A1
	1套

	5
	PH在线监测仪
	米科传感

科技有限公司

设备型号：

MIK-PH1800
	1套

	6
	余氯监测仪器
	型号：RMD-Y1000

上海蓝长自动化科技有限公司
	1套

	7
	水样自动采集仪
	型号：ZSC-VIB

浙江恒达仪器仪表股份有限公司
	1套

	二年合同履行期内，供应商包干报价费用为（计价单位元/2年）：




（二）供应商提供的污水在线监测系统上门维护服务内容

供应商负责对采购人的污水在线监测系统提供技术支持服务，负责协助采购人对上述设备的各类故障向环保部门进行情况说明。
供应商需严格按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（标准号：HJ 355-2019）等相关法律法规，对采购人的污水在线监测系统进行运营维护工作，其运行维护内容如下：
1、所有污水在线监测系统设备的各类故障检修和接采购人通知的应急维修；

2、免费为所有污水在线监测系统设备软件升级；

3、免费培训采购人相关人员；

4、每星期到采购人处实地巡检一次，并做好各项巡检记录；

5、免费为所有污水在线监测系统设备更换试剂；

6、免费为所有污水在线监测系统设备更换配件。

  7、供应商对所有污水在线监测系统设备的详细运行维护内容如下：
7.1、COD在线监测系统

服务项目：免费更换配件，免费更换试剂，每周巡检检查设备运行情况 ，每天用标液核查设备保证设备的准确度，每周对设备进行校对保证设备的精准度；做好相关的巡检记录。   

7.2、氨氮在线监测系统

服务项目：免费更换配件，免费更换试剂，每周巡检检查设备运行情况 ，每天用标液核查设备保证设备的准确度，每周对设备进行校对保证设备的精准度。做好相关的巡检记录。   

7.3、PH在线监测系统

服务项目：免费更换配件，每周巡检，每季度校对。

7.4、余氯在线监测系统。

服务项目：免费更换配件，每周巡检，每季度校对。
7.5、流量计在线监测系统。

服务项目：免费更换配件，每周巡检，每季度校对。

7.6、数据采集仪在线监测系统。

服务项目：免费更换配件，每周巡检，每季度校对。（不含上网费用）；

7.7水质自动采集仪在线监测系统

服务项目：免费更换配件，每周巡检，

8、但供应商不对以下人为或不可抗力的自然原因而造成采购人设备的损坏负责，如需供应商修理，应另行支付服务费用（费用由双方协商）：

1、采购人设备使用人不按正常操作程序、自行拆机或委任他人维修而造成的设备损坏；

2、因不可抗力所造成的损坏。

（三）供应商服务响应时间

供应商应当在接到采购人电话或收到采购人通知要求排除故障后24小时内完成故障排除工作。如无法在规定时间内排除故障应配合采购人向环保部门报告。
三、项目履行期限和地点

    供应商向采购人提供污水在线监测系统维护服务的履约周期：2年。
履约地点：大竹县人民医院院内指定地点。
