
大竹县人民医院金属件、机电配件、辅材

需求调查
（需供应商逐页盖章）

未来拟采购品目（预计采购金额约16万元）
	
	服务内容/产品名称（如涉及）
	产品制、品牌及规格型号（如涉及）
	单位
	报价（保留小数点后一位）

	1
	不锈钢膨胀
	M12*105mm，材质碳钢，表面镀锌，标准六角，符合JB/ZQ4763标准，M12*100mm
	颗
	

	2
	不锈钢膨胀
	M10*85mm，材质碳钢，表面镀锌，标准六角，符合JB/ZQ4763标准，M10*100mm
	颗
	

	3
	塑料膨胀螺栓m6
	M6×30加厚材质PE，耐酸碱，耐腐蚀，抗拉，抗氧化，50颗/包
	包
	

	4
	塑料膨胀螺栓m8
	M8×40加厚材质PE，耐酸碱，耐腐蚀，抗拉，抗氧化，50颗/包
	包
	

	5
	自攻螺丝1
	M3.5*30mm,材质碳钢，十字平头，头部直径8.85mm(±2%)，符合GB14210标准
	盒
	

	6
	自攻螺丝2
	M3.5*40mm,材质碳钢，十字平头，头部直径8.85mm(±2%)，符合GB14210标准
	盒
	

	7
	十字螺丝
	M5*30MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准
	颗
	

	8
	十字螺丝
	M5*40MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准
	颗
	

	9
	十字螺丝
	M5*50MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准
	颗
	

	10
	十字螺丝
	M5*60MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准
	颗
	

	11
	十字螺丝
	M6*40MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准
	颗
	

	12
	十字螺丝
	M6*80MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准
	颗
	

	13
	4.8级螺母
	M6材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准
	颗
	

	14
	4.8级螺母
	M8材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准
	颗
	

	15
	4.8级螺母
	M10材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准
	颗
	

	16
	4.8级螺母
	M12材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准
	颗
	

	17
	4.8级螺母
	M16材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准
	颗
	

	18
	弹垫
	Ф6材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用
	颗
	

	19
	弹垫
	Ф8材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用
	颗
	

	20
	弹垫
	Ф10材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用
	颗
	

	21
	弹垫
	Ф12材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用
	颗
	

	22
	弹垫
	Ф14材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用
	颗
	

	23
	弹垫
	Ф16材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用
	颗
	

	24
	接线鼻子1
	DT-10型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。
	个
	

	25
	接线鼻子2
	DT-16型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。
	个
	

	26
	接线鼻子3
	DT-25型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。
	个
	

	27
	接线鼻子4
	DT-35型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。
	个
	

	28
	接线鼻子5
	DT-50型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。
	个
	

	29
	接线鼻子6
	DT-70型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化，
	个
	

	30
	白水泥钉40mm
	材质：55号钢，表面镀锌长度：40mm单只克重不低于2.6g符合：GB/T14798-2010《水泥钉》
	kg
	

	31
	白水泥钉50mm
	材质：55号钢，表面镀锌长度：50mm单只克重不低于4g符合：GB/T14798-2011《水泥钉》
	kg
	

	32
	白水泥钉60mm
	材质：55号钢，表面镀锌长度：60mm单只克重不低于5.2g符合：GB/T14798-2012《水泥钉》
	kg
	

	33
	抽心铆钉
	φ3.5*30mm，铝帽，铁芯材质碳钢，200只/盒
	千克
	

	34
	窗户限位器
	长度60mm铝合金材质不锈钢高强度螺丝
	个
	

	35
	壁扇
	五页壁挂扇最大风量噪音低于60分贝左右摇头90°上下摇头30°耐用拉绳开关
	台
	

	36
	PP阻燃波纹管软
	φ16mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝缘性，100m/圈
	米
	

	37
	PP阻燃波纹管软
	φ20mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝缘性，100m/圈
	米
	

	38
	PP阻燃波纹管软
	φ32mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝缘性，50m/圈
	米
	

	39
	黄腊管
	φ20mm，玻璃纤维，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、1m/根
	米
	

	40
	玻璃枪
	9寸，按压推杆，360°旋转筒体，可调节行程，有推进杆
	支
	

	41
	220v三针插头
	三针，10A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质，外壳厚度不低于1.5mm，符合于GB2099.1标准
	个
	

	42
	220v两针孔插头
	二针，10A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质，外壳厚度不低于1.5mm，符合于GB2099.1标准
	个
	

	43
	电动车位锁
	电动车位锁，防水防锈，内置电池，加厚材质。使用射频遥控器遥控车位锁升降。单个总量不低于2.5千克
	个
	

	44
	机械车位锁
	钣金厚度不低于2.2mm配机械锁，配套钥匙不低于2把单个总量不低于2千克
	
	

	45
	冲击电钻
	最大钻孔直径：20mm（木材)/10mm(钢材）/10mm（砖墙），最大螺钉直径：8mm，最大夹头直径：10mm，空载转速：0-420转/分钟（1挡）、0-1600转/分钟（2挡），最大扭矩：18牛顿米（软扭）、30牛顿米（硬扭），扭矩设置：20挡扭矩调节+冲击钻+平档钻，电池电压/容量：12伏/2.0安时，充电器12V-40V快充，充电时间35分钟，充电器耐高温漆包线，790W功率，尺寸340*210mm(±2%），符合GB/T7443-2007标准
	台
	

	46
	角磨机
	额定输入功率720瓦，主轴直径：M10，磨/切片直径：100mm，空载速率：2800-9300转/分钟，重量：≤1.8公斤
	
	

	47
	抽屉锁（转舌头锁）
	锁体φ18mm，高20mm(±2%)，舌片47.5mm*16.5mm*2mm(±2%)，材质锌合金
	把
	

	48
	除胶剂
	不伤漆，除胶效果好，便于清洗单瓶350ml
	瓶
	

	49
	除油泡沬剂
	主要成分精细研磨颗粒、表面活性剂、去离子水、抛射剂等，单瓶450ml
	瓶
	

	50
	除锈剂
	wd40WD-40除湿防锈润滑剂WD-40除锈剂螺栓松动剂350ml/瓶
	瓶
	

	51
	电笔
	φ3mm,长140mm(±2%）,刀杆材质铬钒钢，全硬热处理工艺，测量范围≤500VAC，笔架材质高弹性钢，电镀处理
	支
	

	52
	定时开关2
	ABS/PC阻燃合金材质，220v定时开关，自带电池设计，使用功率大于1kw，具有断电记忆功能，8位微电脑芯片断电记忆，16组时间设定，走时误差≤2S/天，符合GB14048.5标准
	个
	

	53
	高温润滑脂
	12-羟基硬脂酸锂皂稠化的调滑脂加抗氧化剂、防锈剂和极压剂制成，-20~200℃,符合GB/T7324，1千克/罐
	桶
	

	54
	换气扇
	外框300mm*300mm(±2%)，220V，50Hz，塑料外壳，风轮，吸顶管道式，符合GB/T4241.9、GB4706.27标准
	台
	

	55
	钢丝钳
	6寸，铬镍合金材钢锻造成型，刃口高频淬火，手柄采用TRP材质，表面黑两面抛光处理，符合GB/T6290、GB/T6291标准
	把
	

	56
	加长套筒
	8-22mm,10件套，材质50BV30铬钒钢，电镀，防滑滚花，内凹式摸边，硬度≥HRC50，配带防脱球簧的铬钒钢工艺弯杆，符合GB/T3390.1标准
	个
	

	57
	尖嘴钳
	6寸，铬镍合金材钢锻造成型，刃口高频淬火，手柄采用TRP材质，表面黑两面抛光处理,符合GB/T6290、GB/T6291标准
	把
	

	58
	水管钳小
	350mm*81mm(±2%）,最大开口48mm,钳头材质铬钒钢，整体锻造成型，蜗杆配滚花螺母，防滑手柄符，合QB/T2508-2001标准
	把
	

	59
	水管钳2
	24寸，铬钒钢材材质，钳嘴上下咬合钳牙工艺，钳头材质铬钒钢，整体锻造成型，蜗杆配滚花螺母，防滑手柄符，总长600mm(±2%），最大开口75.5mm(±2%），头宽120mm(±2%），尾宽40mm(±2%），重量3.82千克，符合QB/T2508-2001标准
	把
	

	60
	内六角扳手
	1.5mm-10mm,长度78mm-175mm,9件套，材质铬钒钢，锻造成型，高频热处理工艺，硬度≥HRC60，球头内六角，倾斜25°,全抛光表面镀铬，符合GB/T5356标准
	批
	

	61
	锂电充电钻
	12V锂电池，30/18牛米扭矩，总长度175mm，三爪夹头，空载速率0-420/1600转每分钟，冲击率24000次/min，正反转，ECP电子电池保护，符合GB/T3883.202、GB/T22679标准
	台
	

	62
	交流接触器
	32A，额定电压250/400V，工作线圈电压400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准
	个
	

	63
	交流接触器
	40A，额定电压250/400V，工作线圈电压400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准
	个
	

	64
	交流接触器
	50A，额定电压250/400V，工作线圈电压400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准
	个
	

	65
	交流接触器
	60A，额定电压250/400V，工作线圈电压400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准
	个
	

	66
	交流接触器
	32A，额定电压250/400V，工作线圈电压250V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准
	个
	

	67
	交流接触器
	40A，额定电压250/400V，工作线圈电压250V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准
	个
	

	68
	交流接触器
	50A，额定电压250/400V，工作线圈电压250V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准
	个
	

	69
	交流接触器
	60A，额定电压250/400V，工作线圈电压250V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准
	个
	

	70
	C型空开1
	1P10A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准
	个
	

	71
	C型空开2
	1P16A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	72
	C型空开3
	1P25A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	73
	C型空开4
	1P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	74
	C型空开5
	1P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	75
	C型空开6
	1P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	76
	C型空开7
	2P16A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	77
	C型空开8
	2P25A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	78
	C型空开9
	2P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	79
	C型空开10
	2P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	80
	C型空开11
	2P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	81
	C型空开12
	3P25A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	82
	C型空开13
	3P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	83
	C型空开14
	3P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	84
	C型空开15
	3P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	85
	漏电空开1
	2P25A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准
	个
	

	86
	漏电空开2
	2P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准
	个
	

	87
	漏电空开3
	2P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准
	个
	

	88
	漏电空开4
	2P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准
	个
	

	89
	漏电空开5
	3P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准
	个
	

	90
	漏电空开6
	3P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准
	个
	

	91
	漏电空开7
	3P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准
	个
	

	92
	漏电空开8
	3P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准
	个
	

	93
	漏电空开9
	4P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准
	
	

	94
	漏电空开10
	4P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准
	
	

	95
	D型空开1
	3P10A、400V，AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准
	个
	

	96
	D型空开2
	3P16A、400V，AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准
	个
	

	97
	D型空开3
	3P20A、400VAC，级数3P，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准
	个
	

	98
	D型空开4
	3P25A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准
	个
	

	99
	D型空开5
	3P32A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准
	个
	

	100
	D型空开6
	3P40A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准
	个
	

	101
	D型空开7
	3P50A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准
	个
	

	102
	D型空开8
	3P63A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准
	个
	

	103
	D型空开9
	3P100A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准
	个
	

	104
	劳保胶手套
	针数：13针材质：涤纶涂层：丁晴耐磨，防滑，防穿刺，符合GBT12624-2006标准
	双
	

	105
	线手套
	加厚尼龙手套质:AAA级尼龙产品工艺:双线双织，高速10针产品定位:加厚加大型克重范围:大于580g-700g符合GB18401-2010B
	双
	

	106
	pvc胶水管
	透明网纹管，材质内层与外层pvc中层涤纶线，产品尺寸4分，水管壁层数三层，使用季节四季通用，产品特点透明柔软轻便有弹性
	米
	

	107
	温度计
	酒精温度计，温度测量范围-30~50，带挂钩孔，测量精度±2°
	支
	

	108
	精密温湿度计
	电子温湿度计，温度测量范围0~50，带挂钩孔，测量温度湿度精度小于<1°
	个
	

	109
	警示柱
	塑料警示柱75cm，带膨胀螺丝孔，pu材质，环境耐受能力强，警示线清晰，带夜间反光。
	个
	

	110
	卷尺5米
	外壳材质ABS，钢尺带材质碳钢，厚度≥0.1mm,尺带宽，25mm(±2%）,尺带长5米，三维制动，铆钉尺钩，65#锰钢尺簧，塑料防摔保护套，克重大于220g
	个
	

	111
	门拉手
	110mm(±2%)，材质实心锌合金，表面拉丝亮光，实心底座，配镀锌十字螺丝
	个
	

	112
	螺丝取出器
	一盒六只套装正方形夹头，高合金材质
	套
	

	113
	落地扇
	16英寸，五叶风扇，支持摇头，支持定时关闭，纯铜电机，五档调节，不锈钢伸缩立杆，金属网罩。噪音低于60分贝
	台
	

	114
	铲刀
	200mm*50mm(±2%）,材质304不锈钢，木制刀柄
	个
	

	115
	油漆刷
	4寸，木质手柄，不锈钢夹持，鬃毛不易断
	个
	

	116
	手工锯条
	12英寸，24齿，313mm长，材质碳钢，高频淬火工艺
	条
	

	117
	手工锯
	12寸铝合金包胶材质，螺纹缩紧结构，防滑手柄，高强度，高韧性
	把
	

	118
	电工刀
	材质含猛硬质合金，直刃，绝缘材质刀柄
	把
	

	119
	美工刀
	优质合金钢材，二段刃，发黑工艺涂层，热处理硬度强，可折刀片设计，刀柄防滑设计
	个
	

	120
	美工刀片
	优质合金钢材、二段刃、发黑工艺涂层、高温淬火工艺，不易断，不易生锈，强度大
	盒
	

	121
	尼龙绳1
	4mm材质高强丙纶耐磨/高强度/防滑/防水
	米
	

	122
	尼龙绳2
	10mm材质高强丙纶耐磨/高强度/防滑/防水
	米
	

	123
	塑料薄膜
	大卷缠绕拉高透伸膜，宽50cmx450米/卷(每卷不低于8斤)，材质：LLPED全新料，厚度：不低于2丝
	千克
	

	124
	三色彩条布
	聚丙烯PP彩条布，重量120g/每平方，紧密编制纹理日晒不变色，拉伸强，防水防潮，遮阳，产品易折叠打理
	平方米
	

	125
	手持激光测距仪
	非球面光学聚焦镜，双水平泡，尺寸：50mm*112mm*25mm(±2%）,1.5vAAA*2电池供电，量程70M，测量精度±（2.0mm+5*10-5D），测量单位m/in/ft/in+ft(可切换）
	台
	

	126
	砂轮片
	砂轮片尺寸φ125mm
	张
	

	127
	切割片
	φ105mm*φ16mm(±2%）,厚度1mm-1.5mm,棕刚玉、内置网布、钢圈压制成型
	张
	

	128
	免钉胶
	净含量：310ml，无甲醛，无刺激性气味，执行标准：JB/T7311-2016
	瓶
	

	129
	结构胶
	中性耐候密封胶，含量：590ml，施工长度：宽5mm，长度不低于20米
	个
	

	130
	双面胶
	宽20mm，丙烯酸泡棉基材，高分子黏胶，单层厚≥0.8mm，50m/圈
	卷
	

	131
	双面胶
	宽40mm，丙烯酸泡棉基材，高分子黏胶，单层厚≥0.8mm，50m/圈
	卷
	

	132
	木柄羊角锤
	1磅，长330mm(±2%）,锤头材质高碳钢，锻造成型
	个
	

	133
	钳形电流表
	185mm*74mm*40mm(±2%）,3-1/2液晶显示屏，可测交流电流、交直流电压，电容电阻，通断和二极管测试，频率测量，相序测试，过载保护，配表包、表笔、电池
	台
	

	134
	双头4寸螺丝刀
	φ6mm,杆长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP
	把
	

	135
	一字螺丝刀1
	φ6mm,长150mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP
	只
	

	136
	一字螺丝刀2
	φ6mm,长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP
	只
	

	137
	一字螺丝刀3
	φ5mm,长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP
	只
	

	138
	十字螺丝刀1
	φ6mm,长150mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP
	只
	

	139
	十字螺丝刀2
	φ6mm,长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP
	只
	

	140
	十字螺丝刀3
	φ5mm,长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP
	只
	

	141
	底盒修复器
	底盒修复器材质：PA66（尼龙），尺寸：46*66mm-77mm,螺丝材质：碳钢，尺寸：M4*50mm
	个
	

	142
	双头梅花扳手
	17-19，CR-V铬钒钢锻造300mm长，梅花处加厚。
	把
	

	143
	剥线钳
	6寸，铬镍合金材钢锻造成型，刃口高频淬火，手柄采用TRP材质，表面黑两面抛光处理,符合GB/T6290、GB/T6291标准
	个
	

	144
	方头锤
	纤维柄电工锤，尺寸：长295mm(±2%）、锤头长100mm(±2%），边长22mm(±2%），重300g(±2%）,锤头材质高碳钢，敲击面二次淬火处理。
	个
	

	145
	开口扳手套装
	6mm-24mm,13件套，材质铬钒钢，锻造成型，整体热处理工艺，表面电镀处理，符合GB/T4393
	套
	

	146
	开口双头扳手8-10
	长150mm(±2%）,开口8mm*10mm(±2%),材质铬钒钢，整体锻造成型，整体热处理，表面电镀处理，符合GB/T4393标准
	套
	

	147
	开口扳手14-17
	长201mm(±2%）,开口14mm*17mm(±2%),材质铬钒钢，整体锻造成型，整体热处理，表面电镀处理，符合GB/T4393标准
	套
	

	148
	活动扳手200
	长200mm(±2%）,开口24mm(±2%),材质碳钢，锻造成型，表面镀珍珠镍，头部特殊热处理，激光刻度指示，手柄表面粘塑，符合GB/T4440标准
	把
	

	149
	活动扳手250
	长250mm(±2%）,开口28mm(±2%),材质碳钢，锻造成型，表面镀珍珠镍，头部特殊热处理，激光刻度指示，手柄表面粘塑，符合GB/T4440标准
	把
	

	150
	活动扳手300
	长300mm(±2%）,开口34mm(±2%),材质碳钢，锻造成型，表面镀珍珠镍，头部特殊热处理，激光刻度指示，手柄表面粘塑，符合GB/T4440标准
	把
	

	151
	套筒扳手
	8-22mm,10件套，材质50BV30铬钒钢，电镀，防滑滚花，内凹式摸边，硬度≥HRC50，配带防脱球簧的铬钒钢工艺弯杆，符合GB/T3390.1标准
	套
	

	152
	锁体
	长168mm(±2%)，中心距70mm，面板高度75mm，锁体材质304不锈钢，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，圆筒式，
	个
	

	153
	木门锁1
	中心距50mm*45mm(±2%)，69mm*29mm*15mm(±2%)，锁体材质锌合金，锁芯材质黄铜，鸭舌型门把手材质304不锈钢，精铸成型
	个
	

	154
	木门锁2
	59mm*24mm*65mm(±2%)，锁舌材质锌合金，鸭舌型门把手材质304不锈钢，精铸成型
	个
	

	155
	麻花钻
	φ5mm,材质M35含高钴，HRC64-66,φ4.5，总长85mm(±2%),符合GB/T17984标准
	支
	

	156
	麻花钻
	6mm,材质M35含高钴，HRC64-66,φ4.5，总长85mm(±2%),符合GB/T17984标准
	支
	

	157
	麻花钻
	φ8mm,材质M35含高钴，HRC64-66,φ4.5，总长85mm(±2%),符合GB/T17984标准
	支
	

	158
	麻花钻
	φ5mm,材质M35含高钴，HRC64-66,φ4.5，总长85mm(±2%),符合GB/T17984标准
	支
	

	159
	陶瓷钻头
	φ5mm,材质钨钢合金总长100mm(±2%),符合GB/T17984标准
	支
	

	160
	陶瓷钻头
	φ6mm,材质钨钢合金总长100mm(±2%),符合GB/T17984标准
	支
	

	161
	陶瓷钻头
	φ8mm,材质钨钢合金总长101mm(±2%),符合GB/T17984标准
	支
	

	162
	BV铜芯线
	1.5mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	163
	BV铜芯线
	2.5mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准限，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	164
	BV铜芯线
	4mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	165
	BV铜芯线
	6mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	166
	BV铜芯线
	10mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.4标准，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	167
	BVR铜芯线
	1.5mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	168
	BVR铜芯线
	2.5mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	169
	BVR铜芯线
	4mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	170
	BVR铜芯线
	6mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	171
	BVR铜芯线
	10mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.4标准，限定品牌黑象、鸽牌
	米
	

	172
	线槽板
	24mm*14mm(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc，自带背胶，2米/根
	根
	

	173
	线槽板2
	39mm*18mm(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc，自带背胶，2米/根
	根
	

	174
	pvc线管
	DN16，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准
	根
	

	175
	pvc线管
	DN20，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准
	根
	

	176
	pvc线管弯头
	DN20，90°,材质pvc，符合GB/T18993-2-2020标准
	个
	

	177
	pvc线管三通
	DN20，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准
	个
	

	178
	pvc线管四通带盒子
	DN20，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准
	个
	

	179
	耐候性空调排水管
	双层结构，内层炭黑，防紫外线防老化，每隔100cm设置接
	米
	

	180
	线管卡
	20mm，塑胶材料和中碳钢钢钉，100颗/盒
	付
	

	181
	电工胶带
	宽15mm(±2%)，层厚≥0.16mm，材质pvc，15米/圈，绝缘等级1000v
	卷
	

	182
	不锈钢压力表
	DN15，表径φ60mm,材质304不锈钢，铅封螺丝，量程0-1.6MPa，适用温度-40-300℃,精度等级1.6级，安装方式：径向螺纹连接
	个
	

	183
	不锈钢压力表
	DN20，表径φ100mm,材质304不锈钢，铅封螺丝，量程0-1.6MPa，适用温度-40-300℃,精度等级1.6级，安装方式：径向螺纹连接
	个
	

	184
	一字、十字双头磁力批头
	规格长度：H6x125mm，材质：s2合金材质钢，强磁吸附，刀头直径5-6mm
	支
	

	185
	油漆刷
	4寸，木质手柄，不锈钢夹持，鬃毛不易断
	个
	

	186
	油漆1
	干性植物油漆，2.5k/桶
	桶
	

	187
	油漆2
	手喷面漆，350ml/瓶
	瓶
	

	188
	油漆3
	亚光铁红色防锈漆，环氧树脂涂料,1千克/桶
	桶
	

	189
	油漆4
	亚光铁红色防锈漆，环氧树脂涂料，3千克/桶
	桶
	

	190
	不锈钢合页
	100mm*70mm(±2%)，厚度≥2.5mm，材质304不锈钢，不锈钢封闭轴心
	个
	

	191
	不锈钢合页
	76mm*125mm(±2%)，φ14.5mm轴承轴芯，材质304不锈钢，厚度≥3mm，平开合页，加固轴芯螺钉防暴
	个
	

	192
	不锈钢合页
	100mm*70mm(±2%)，厚度≥2.8mm，子边66mm(±2%)，材质304不锈钢，不锈钢封闭轴心
	个
	

	193
	板扣
	长75mm，31mm宽，厚度≥1.7mm，材质304不锈钢，三孔定位，铆钉加固
	个
	

	194
	板扣
	长125mm，31mm宽，厚度≥1.7mm，材质304不锈钢，三孔定位，铆钉加固
	个
	

	195
	球形锁
	长168mm(±2%)，中心距70mm，面板高度75mm，锁体材质304不锈钢，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，圆筒式，
	个
	

	196
	挂锁1
	32mm挂锁全铜直开锁芯，全铜锁芯强度高、精度好、不生锈耐磨耐用，配三把钥匙
	台
	

	197
	挂锁2
	50mm挂锁全铜直开锁芯，全铜锁芯强度高、精度好、不生锈耐磨耐用，配三把钥匙
	台
	

	198
	铁丝
	φ1.6mm，表面镀锌
	千克
	

	199
	铁丝
	φ3mm，表面镀锌
	千克
	

	200
	铁丝
	φ5mm，表面镀锌
	千克
	

	201
	发泡泡沫胶
	材质聚氨酯物料，580g/瓶
	瓶
	

	202
	AB胶
	AB强力胶，重2*20/组
	组
	

	203
	不锈钢浮球阀
	DN20，浮球、连杆材质304不锈钢，阀体材质304不锈钢
	个
	

	204
	香蕉水
	14千克/桶
	千克
	

	205
	轴承
	6204型，φ52mm*φ25mm*15mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准
	个
	

	206
	轴承
	6205型，φ52mm*φ25mm*15mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准
	个
	

	207
	轴承
	6308型，φ90mm*φ40mm*23mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准
	个
	

	208
	轴承
	6309型，φ100mm*φ45mm*25mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准
	个
	

	209
	轴承
	6312型，φ130mm*φ60mm*31mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准
	个
	

	210
	轴承
	6313型，φ140mm*φ65mm*33mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准
	个
	

	211
	电气安装导轨
	35mm*7.5mm(±2%)，厚度≥1.2mm，U型，材质碳钢镀锌，防锈，1m/根
	米
	

	212
	电磁继电器1
	8针，220V，阻燃外壳，紫铜线圈，银镍合金触点，硅钢片铁芯，可视化指示灯，带底座，符合GB/T21711.1、GB/T21711.7标准
	个
	

	213
	电磁继电器2
	14针，220V，阻燃外壳，紫铜线圈，银镍合金触点，硅钢片铁芯，可视化指示灯，带底座，符合GB/T21711.1、GB/T21711.7标准
	个
	

	214
	金相砂纸1
	230mm*280mm(±2%)，180目，碳化硅水纸
	张
	

	215
	金相砂纸2
	230mm*280mm(±2%)，320目，碳化硅水纸
	张
	

	216
	金相砂纸3
	230mm*280mm(±2%)，800目，碳化硅水纸
	张
	

	217
	安全帽
	外壳ABS材质，内村PE+针织物，抗冲击、耐高温、防腐蚀、耐小于4900N冲击，重量≤430g，佩戴最大头围：600mm，符合GB2811-2019标准
	个
	

	218
	木门锁舌1
	57mm*25mm*60mm(±2%）,中心距70mm,材质锌合金，单锁舌，滚珠轴承，挡板材质不锈钢，厚度≥1.5mm
	个
	

	219
	木门锁舌2
	58mm*25mm*65mm(±2%）,锁边距35mm,材质锌合金，三叉锁舌，滚珠轴承，挡板材质不锈钢，厚度≥1.5mm
	个
	

	220
	插销1
	长125mm(±2%)，材质304不锈钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，实芯插销，多孔定位
	个
	

	221
	插销2
	长210mm(±2%)，材质304不锈钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，实芯插销，多孔定位
	个
	

	222
	插销3
	长125mm(±2%)，材质碳钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，表面喷漆，锌合金插销杆，多孔定位
	个
	

	223
	转舌锁
	锁体φ18mm，高20mm(±2%)，舌片47.5mm*16.5mm*2mm(±2%)，材质锌合金
	个
	

	224
	品字电源线
	1.5米10A铜芯线径不低于1平方毫米，符合Q/DGXL007-2021标准
	个
	

	225
	万向轮
	7寸，直径17cm，轴内径0.8cm，轴肩宽4cm，PVC材质，单滚珠轴承转向
	个
	

	226
	万向轮[8寸]
	5寸，(±2%)碳钢镀锌插杆支架高度28mm(±2%)，白色ABS外壳，橡胶轮φ125mm，宽度32mm(±2%)软橡胶TPR轮，360°旋转，单滚珠轴承转向，双制动踏板、刹车片，双轴承，安装高度170mm(±2%)，承载≥100千克
	个
	

	227
	万向轮[4寸]
	4寸，M14*32mm(±2%)碳钢镀锌螺杆支架，白色ABS外壳，φ100mm*32mm软橡胶TPR轮，360°旋转，单滚珠轴承转向，双制动踏板、刹车片，双轴承，安装高度136mm(±2%)，承载100千克
	个
	

	228
	对讲机
	频率范围:136-174MHZ350-390MHZ400-470MHZ信道数量:16(15+S)信道间隔:25.0kHz(宽)/12.5kHz(窄)频率稳定度:2.5ppm工作温度°C:-25°C~+55°天线阻抗:50Q电池:3600mAh工作电压:7.5V可靠性要求:符合GB/T15844-1995标准射频输出功率:UHF:12W/4WVHF:12W51W音频失真:<5%参考灵敏度:0.15uV(宽)/0.18Uv(窄)邻道选择性:65dB(宽)/55dB(窄)互调抗扰性:55dB最大音频输出功率:0.6w外形尺寸(长x宽x高):125x62x37mm重量:(整机)230g电源保护功能*按键设置可编程功能*发射限时(TOT)*有线复制功能*电脑(PC)写频功能可随意在写频软件上加密
	台
	

	229
	电动无线门铃
	电动无线门铃，一拖一，遥控端使用23A12v电池，喇叭端使用220v电源，门铃遥控按钮寿命大于10万次。喇叭端响铃音乐可以调节，带声光提醒，音量大小可以调节，空旷传输距离大于300米。
	台
	

	230
	链条锁1米长
	镀锌钢链条锁，长度100cm±5cm，链锁一体，B级锁芯，链条厚度6mm，链条接口采用焊接方式固定，每套锁配备3把钥匙，符合GBT1568-2008
	把
	

	231
	链条锁1.5米长
	镀锌钢链条锁，长度150cm±5cm，链锁一体，B级锁芯，链条厚度6mm，链条接口采用焊接方式固定，每套锁配备3把钥匙，符合GBT1568-2008
	把
	

	232
	一次性安全警示带50米
	一卷50米，PVC材质，加厚耐磨，厚度6丝，印刷图案清晰符合国家标准。
	卷
	

	233
	道路划线漆
	黄色，一桶2.5千克，漆膜饱满浓稠，覆盖性强，粘附力强，抗压耐磨，快干，防水防滑。
	桶
	

	234
	警示锥
	pvc材质，70cm橡胶路锥，圆形，加大加厚，防撞抗压，柔韧性强，反光度强
	个
	

	235
	玻璃胶/300ML
	1.颜色：透明、半透明、白色等  2.符合：GB/T 14683-2011
	1瓶
	

	236
	玻璃棉保温管/28元/108 mm
	A1级不燃，适用于蒸汽管道、热力管网、石油化工管道保温，符合：GB/T 19686-2019管道保温用玻璃棉制品
	
	

	237
	双舌门锁
	1.符合：GB 21556-2008   2.材质：铜胆带链条3.适用于一般木门/ 559型  
	个
	

	238
	加厚万向钢轮/5寸
	1.符合：GB/T 14687-2011   GB/T12530-2018  2.材质：304不锈钢   3.防水防锈/超耐磨
	个
	

	239
	万向轮/5寸
	1.符合：GB/T 14687-2011   GB/T12530-2018  2.304不锈钢/聚氨酯
	个
	

	240
	万向轮/4寸
	1.符合：GB/T 14687-2011   GB/T12530-2018  2.304不锈钢/聚氨酯
	个
	

	241
	三相排气扇/600MM
	1.符合：GB/T 23174-2008   GB12021.9-2008   2.能效等级：二级
	台
	

	242
	堵漏王
	强抗渗透、快速固化、不易老化，符合：GB 23440-2009
	kg
	

	243
	锁芯/木门用
	1.符合：GB 21556-2008    GA/T3204-2015
	个
	

	244
	乳白胶
	1.游离甲醛‌：含量需≤0.05g/kg   2.苯‌：含量应≤0.01g/kg  3.符合：GB18583-2008
	瓶
	

	245
	软水管/20
	耐油防腐蚀PVC软管，符合：GB/T28605-2012 
	米
	

	246
	换气扇/400mm
	1.额定电压：220V  2.额定频率：50Hz  3.符合：GB/T 12350-2009
	台
	

	247
	文件柜锁    
	适用于办公文件柜、学校资料柜，符合：GB/T 21563-2008及相关行业标准
	把
	

	248
	软水管/32
	耐油防腐蚀PVC软管，符合：GB/T28605-2012 
	米
	

	249
	gl-5重负荷齿轮油
	1.符合：GB 11121-2006  容量：4L
	桶
	

	250
	万向轮/20CM
	1.符合：GB/T 14687-2011   GB/T12530-2018  2.304不锈钢/聚氨酯
	个
	

	251
	定向轮/20CM
	304不锈钢/聚氨酯材质，符合：GB/T 16370-2019   
	个
	



PAGE  


